## لیست مقادیر
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
نگهداشت برنامه ای تابلو های برق و خازن
(دستور کار نگهداشت برنامه ای به تفکیک تجهیز)
گزارش انجام کار ماه : |  |  |  | تابلو برق شماره :
نام منطقه: |  |  |  | نام ایستگاه پمپاژ:
نگهداشت برنامه ای تابلوهای برق وخازن |  |  |  | تاریخ انجام کار | ساعت شروع | ساعت پایان | نیروی انسانی | شرایط دستگاه | مدت توقف دستگاه | وضعیت اجرا | توضیحات
الكتريكال (et) | تابلوهاي برق | سرويس كامل تابلو راه انداز | 1-بررسي وضعيت ظاهري تابلو
2- نظافت تابلو با استفاده از فن مكنده و دمنده قو ي و پارچه
3- بررسي وضعيت كنتاكتورها از نظر صدا و غيره و سرويس كنتاكتورها
4- بازرسي وضعيت كليد اصلي و پايه فيوز ( پيچاز )
5- بررسي وضعيت فيوز از نظر صحت كاركرد
6- بازديد از مقادير كار SET شده تايمر ، بي متال و كنترل فاز و تنظيم مقادير حدي
7- آچار كشي،گریسکاری و روغنکاری كليه اتصالات تابلو و شين ها (مدار قدرت)
8- ترموگرافي از تابلو قبل و بعد از سرويس درصورت لزوم
9-بازديد از خازن واندازه گیری جریان فازها توسط آمپرمتر کلمپی
10کنترل وضعيـت کنتاکتهاي رله ها و بي متالها توسط اهم متر
11کنترل وضعيت بوبين کنتاکتور بوسيله اهم متر
12-چک کردن کنترل فاز(توسط قطع يکي از فازهاي فرمان)
13-بازرسي و كنترل سيستم ارت
14-چک کردن کنترل فاز(توسط قطع يکي از فازهاي فرمان)
15-تست دستگاههاي اندازه گيري(آمپر متر ، ولت مترو..........)
16-امپرگیری،بررسی صحت عملکردخازنها،بادگیری ونظافت،بررسی کنتاکتورهاو...
17-چک نمودن دستگاههاي اندازه گيري وتعویض دستگاههای خراب وگزارش مربوطه
18-کنترل درایووسافت استارت های موجود از لحاظ کارکردصحیح وتنظیمات مورد نیاز
19-بازديد از خازن واندازه گیری جریان فازها توسط آمپرمتر کلمپی
20-بازديد از خازن واندازه گیری جریان فازها توسط آمپرمتر کلمپی
پیمانکار |  |  | ناظر مقیم | رئیس بهره برداری و توسعه آب |  |  |  |  | مدیر منطقه
کد فرم: QF-0448-01