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                              چک لیست نظارت بر پروژه های ویدئومتری 
	پیمانکار
	موضوع

	شماره قرارداد
	منطقه
	دقت  نقشه GIS منطقه

	
	
	
	
	



	جدول 1- بررسی کیفیت و کامل بودن دادهها
	تأیید
	رد
	عدم نیاز
	توضیحات

	بررسی کیفیت داده ها- ناظر بهره برداری منطقه
	انجام انتخاب تصادفی مطابق با استانداردهای مربوطه و به مقدار یک پنجم تعداد کل گزارش ها 
	☐	☐	☐	

	
	بررسی گزارش ها از لحاظ تعداد- کامل بودن- تطابق با فیلم- تکمیل بودن عمق و سایر بررسی های کیفی(در انتخاب های تصادفی)
	☐	☐	☐	

	
	بررسی فولدر VIDEOS(در انتخاب های تصادفی)
	☐	☐	☐	

	
	بررسی فولدر PICTURE(در انتخاب های تصادفی)
	☐	☐	☐	

	
	بررسی فولدر REPORT(در انتخاب های تصادفی)
	☐	☐	☐	

	
	بررسی فولدر REPORTSHOSTOSHO(در انتخاب های تصادفی)
	☐	☐	☐	

	
	بررسی طول ویدئومتری و تطابق طول ذکر شده در گزارشها با فیلم های ارائه شده(در کل مسیرهای ارائه شده در آن ماه)
	☐	☐	☐	

	
	بررسی طول شستشو شده و تطابق طول شستشو شده با طول ویدئومتری شده(در کل مسیرهای 
ارائه شده در آن ماه)
	☐	☐	☐	


   صحت و کیفیت اطلاعات تعداد ......... گزارش به صورت تصادفی و تعداد ........ گزارش مربوط به طول ها به همراه مستندات بررسی و مورد تایید )☐می باشد/ ☐ نمی باشد).                                                                                                                                                  نام و امضاء  ناظر بهره برداری منطقه

	جدول 2- بررسی وضعیت ساختار ذخیره سازی داده ها
موارد قابل بررسی
	تعداد
	تأیید
	رد
	عدم نیاز
	توضیحات

	بررسی ذخیره سازی داده ها- واحدGIS
	تطابق ژئودیتابیس ارائه شده توسط پیمانکار
 با ژئودیتابیس استاندارد واحد GIS
	
	☐	☐	☐	

	
	تعداد سطر جدول WRC1
	
	☐	☐	☐	

	
	تعداد سطر جدول WRC2
	
	☐	☐	☐	

	
	تعداد سطر جدول Shostesho
	
	☐	☐	☐	

	
	تعداد لوله صورت وضعیت
	
	☐	☐	☐	

	
	تعداد فیلم 
	
	☐	☐	☐	

	
	تعداد عکس
	
	☐	☐	☐	

	
	تعداد گزارش
	
	☐	☐	☐	

	
	بررسی نام پوشه ها با نام جداول WRC1
	
	☐	☐	☐	

	
	بررسی تعداد فیلم هر پوشه با تعداد تکرار در جدول WRC1
	
	☐	☐	☐	

	
	طول ویدئومتری بر اساس گزارش ویدئومتری
	
	☐	☐	☐	

	
	طول ویدئومتری بر اساس گزارش GIS
	
	☐	☐	☐	

	
	بررسی اصلاحات و کدهای جدید بر روی نقشه و نجما
	
	☐	☐	☐	

	
	اتصال کد لوله ها با کد جدول WRC1
	
	☐	☐	☐	

	
	اتصال جدول WRC1 با کد جدول WRC2
	
	☐	☐	☐	

	
	اتصال جدول WRC1 با کد جدول شستشو
	
	☐	☐	☐	

	 بررسی ذخیره سازی داده ها-واحد GIS
	بررسی نامگذاری فیلم ها، عکس و گزارش
	
	☐	☐	☐	

	
	بررسی و مطابقت گزارش WRC با ژئودیتابیس مکانی
	
	☐	☐	☐	

	
	[bookmark: _GoBack]تحویل پرینت تصادفی از جداول بانک اطلاعاتی به منظور کنترل کیفیت  و درج در صورت وضعیت و تحویل به ناظر منطقه جهت بررسی 
	
	☐	☐	☐	



	جدول 3- بررسی صورت وضعیت ذخیره سازی
موارد قابل بررسی
	تعداد
	توضیحات

	بررسی صورت وضعیت - واحدGIS
	تعداد یا کیلومتر تجمعی تا این صورت وضعیت 
	
	

	
	مبلغ تجمعی تا این صورت وضعیت
	
	

	
	مبلغ قرارداد برای هر عارضه (لوله)  یا هر کیلومتر
	
	

	
	)کیلومتر/ تعداد سطر( جدول WRC1 در این صورت وضعیت
	
	

	
	مبلغ ذخیره سازی برای این صورت وضعیت
	
	


ذخیره سازی تعداد ........... گزارش به همراه مستندات بررسی و مورد تایید  ) ☐می باشد/  ☐  نمی باشد).
نام و امضاء رابط GIS منطقه 				           		     نام وامضاء واحد GIS ستاد
	جدول 4- بررسی کیفیت و کامل بودن دادهها
	تأیید
	رد
	عدم نیاز
	توضیحات

	بررسی کیفیت داده ها- ناظر  بهره برداری ستاد
	انجام انتخاب تصادفی مطابق با استانداردهای مربوطه و به مقدار یک پنجم تعداد کل گزارش ها
	☐	☐	☐	

	
	بررسی گزارش ها از لحاظ تعداد- کامل بودن- تطابق با فیلم و سایر بررسی های کیفی(در انتخاب های تصادفی)
	☐	☐	☐	

	
	بررسی فولدر VIDEOS(در انتخاب های تصادفی)
	☐	☐	☐	

	
	بررسی فولدر PICTURE(در انتخاب های تصادفی)
	☐	☐	☐	

	
	بررسی فولدر REPORT(در انتخاب های تصادفی)
	☐	☐	☐	

	
	بررسی فولدر REPORTSHOSTOSHO(در انتخاب های تصادفی)
	☐	☐	☐	

	
	بررسی تجمعی CCTV انجام گرفته از ابتدای پیمان تا آخرین صورت وضعیت ارائه شده از روی سامانه نجما
	☐	☐	☐	

	
	بررسی مسیرهای جا مانده و ویدئومتری نشده هر سه ماه یکبار
	☐	☐	☐	


صحت و کیفیت اطلاعات تعداد ........... گزارش در انتخاب های تصادفی و موارد مربوط به متراژ در کل گزارش ها به همراه مستندات بررسی و مورد تایید ) ☐ می باشد/ ☒   نمی باشد).    
                                                                                                                                                   نام و امضاء ناظر  بهره برداری ستاد                                            
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